ПРИМЕР СМЕТЫ НА ДЕМОНТАЖ КВАРТИРЫ

Номер: ____________________    Редакция: ____________________

Объект: ________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________

Дата: ____________________

Основание расчёта и условия: ____________________________

Квартира с полом 40,8 м²: снятие обоев, ламината, плитки и плинтуса; защита, вынос с погрузкой и один рейс вывоза отдельно. Условные расценки бригады, без материалов, НДС и разборки конструкций. Состав комплектов описан в статье.

| № | Раздел | Работа | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Защита сохраняемых поверхностей | компл. | 1 | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| 2 | Демонтаж покрытий | Снятие обоев со стен | м² | 84 | 100 ₽ | 8 400 ₽ |
| 3 | Демонтаж покрытий | Демонтаж ламината | м² | 36 | 200 ₽ | 7 200 ₽ |
| 4 | Демонтаж покрытий | Демонтаж плитки со стен | м² | 21 | 450 ₽ | 9 450 ₽ |
| 5 | Демонтаж покрытий | Демонтаж напольной плитки | м² | 4,8 | 450 ₽ | 2 160 ₽ |
| 6 | Демонтаж покрытий | Демонтаж плинтуса | м/п | 30 | 80 ₽ | 2 400 ₽ |
| 7 | Обращение с отходами | Вынос и погрузка строительного мусора | компл. | 1 | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 8 | Обращение с отходами | Вывоз строительного мусора | компл. | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| ИТОГО ЗА РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 45 110 ₽ |

Учебный пример: замените объёмы и цены после замера. Материалы не включены. Документ не является публичной офертой или нормативной сметой.

Инструкция и актуальный пример: https://smpro.tech/articles/smeta-na-demontazh