ПРИМЕР СМЕТЫ НА ЛОКАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОКРАСКУ ФАСАДА

Номер: ____________________    Редакция: ____________________

Объект: ________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________

Дата: ____________________

Основание расчёта и условия: ____________________________

Прочное очищенное основание: локальная подготовка 12 м², грунтование и окраска 80 м². Только три отделочные работы. Материалы, очистка, замена штукатурки, средства доступа, утепление и ремонт конструкций не включены.

| № | Раздел | Работа | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальное восстановление | Шпатлевание фасада | м² | 12 | 360 ₽ | 4 320 ₽ |
| 2 | Подготовка | Грунтование фасадов | м² | 80 | 120 ₽ | 9 600 ₽ |
| 3 | Финиш: полный цикл | Окраска фасада | м² | 80 | 470 ₽ | 37 600 ₽ |
| ИТОГО ЗА РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 51 520 ₽ |

Учебный пример: замените объёмы и цены после замера. Материалы не включены. Документ не является публичной офертой или нормативной сметой.

Инструкция и актуальный пример: https://smpro.tech/articles/smeta-na-remont-fasada