ПРИМЕР УКРУПНЁННОЙ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Номер: ____________________    Редакция: ____________________

Объект: ________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________

Дата: ____________________

Основание расчёта и условия: ____________________________

Каркас расчёта по этапам: земляные работы, фундамент, стены, кровля, окна и фасад. Это стартовая структура, а не нормативная смета и не цена дома под ключ.

| № | Раздел | Работа | Ед. | Объём | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Разработка обычного грунта | м³ | 28 | 780 ₽ | 21 840 ₽ |
| 2 | Фундамент | Бетонирование ленточного фундамента | м³ | 24 | 2 520 ₽ | 60 480 ₽ |
| 3 | Коробка | Кладка газобетонных блоков | м³ | 62 | 2 610 ₽ | 161 820 ₽ |
| 4 | Кровля | Монтаж кровли из металлочерепицы | м² | 168 | 950 ₽ | 159 600 ₽ |
| 5 | Проёмы | Монтаж пластикового окна | шт. | 12 | 4 960 ₽ | 59 520 ₽ |
| 6 | Фасад | Монтаж штукатурного фасада | м² | 190 | 1 200 ₽ | 228 000 ₽ |
| ИТОГО ЗА РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 691 260 ₽ |

Учебный пример: замените объёмы и цены после замера. Материалы не включены. Документ не является публичной офертой или нормативной сметой.

Инструкция и актуальный пример: https://smpro.tech/articles/smeta-na-stroitelstvo-doma